______  Zweiflügelige einbruchhemmende Stahltür „System Schröders ESN-2“  ________       ________
oder gleichwertig
geprüft nach DIN ENV 1627-1630
Prüfzeugnis Nr. 22-17/04E / 22-18/04E PIV Velbert
mit Kennzeichnungsschild
Falzschutz durch ESP Sicherungsprofil

Klasse:	( ) WK-1	( ) WK-2	( ) WK-3	( ) WK-4
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	( ) 1,5 mm	( ) 2,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Gehflügel: 	WK1, WK-2, WK-3: 	Einfallenschloss nach DIN 18251 Klasse 3
		( ) Panik-Wechselschloss
		WK-4:		Dreifachverriegelung
 	Standflügel: Falztreibriegelschloss mit Verriegelung nach oben und unten

Beschlag:	Schutzbeschlag entsprechend Prüfzeugnis
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard mit separatem Schließfolgeregler
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

Zarge:	ZG mit EPDM-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm (nicht mit Panikschloss)
 	( ) Verglasung im Gehflügel	( ) Verglasung im Standflügel
 
Einbau:	( ) in Mauerwerk/Beton
 	( ) in Porenbeton
 	( ) in Stahlrahmen

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________