______  RS-Stahltür/-klappe „System Schröders RSN-1“	________	________
oder gleichwertig
Einflügelige rauchdichte Stahltür/-klappe
geprüft nach DIN 18095 RS-1
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I 17.67.15 MPA Stuttgart
mit Übereinstimmungszeichen

( ) Einbruchschutz DIN ENV 1627-1630
 	( ) WK-1	( ) WK-2	( ) WK-3	( ) WK-4
( ) erhöhte Luftdichtigkeit nach EN 12207 Klasse 4
	
Blattdicke:	68 mm

Blechdicke:	( ) 1,5 mm	( ) 1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	( ) Einfallenschloss nach DIN 18250
	( ) Panik-Wechselschloss
	( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:	( ) Kunststoff schwarz mit Kurzschild
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard
 	( ) Federband DIN 18272 (für Wandklappe)
 	( ) Sonderschließer _________________

Bodendichtung	( ) absenkbar	( ) Gleitdichtung

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) Objektbänder Multi 2D

Zarge:	ZG mit EPDM-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau
 	( ) Zarge vierseitig

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm
 	( ) Bullauge  450mm
 
Einbau:	( ) in Mauerwerk/Beton
 	( ) in Porenbeton
  	( ) in Montagewand mind. F30 


( ) Oberteil:	Höhe  ______ mm	( ) mit Glasausschnitt _____________ mm
( ) Seitenteil(e):	Breite ______ mm	( ) mit Glasausschnitt _____________ mm

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________